## Titel
Die zukünftigen Kosten strombasierter synthetischer Brennstoffe. Datenanhang
Autor: Matthias Deutsch
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2018

## Abb.1
Verwendung von fossilem Öl und Gas in Deutschland im Jahr 2015 in Terawattstunden
| Öl | Gas |  | Verkehr |  | Wärme
Verkehr* | 744.595 | 2.0575 |  | Öl |  | Öl | Gas
Wärme: Haushalte, Gewerbe, Industrie | 205.1156 | 598.8367 | Straßen verkehr | 576.7844 | Haushalte | 133.7931 | 239.2517
Industrie: nichtenergetischer Verbrauch | 231.5331 | 30.8456 | Luftverkehr | 100.4586 | GHD | 52.8689 | 113.5589
Stromerzeugung und KWK | 14.09 | 152.1933 | sonstiger Verkehr | 67.1986 | Industrie | 18.4536 | 246.0261
Summe EEV | 949.7106 | 600.8942
Summe EEV und NEV, Umwandlung | 1195.3336 | 783.9331 | Summe | 744.4417 | Summe | 205.1156 | 598.8367
* inkl. Kraftanwendungen im Gewerbe und Seeschifffahrt (Bunkerungen)

## Abb.4
„Überschussstrom“ in Deutschland versus Volllaststunden der EE-Stromerzeugung
Anzahl der Stunden pro Jahr
|  | Min | Max
Deutschland - Systembilanzüberschuss | 2025 (bis 40 % Wind & PV) | 0.04078 | 0
| 2030 (40-50 % Wind & PV) | 0 | 765.55
| 2035 (50-60 % Wind & PV) | 765.55 | 1535.68
Schleswig-Holstein | bis 2025 | 1600 | 1600
EE-Strom aus Anlagen nur für PtG/PtL | Nordafrika - PV *** | 2100 | 2500
| Naher Osten - PV *** | 2200 | 2600
| Nord-/Ostsee - Wind Offshore | 3500 | 4400
| Naher Osten - PV/Wind | 3910 | 4335
| Nordafrika - PV/Wind | 3485 | 5015
| Island - Geothermie/Wasserkraft | 8000 | 8000

## Abb.5
Kosten von synthetischem Methan und synthetischen Flüssigkraftstoffen (ohne Netzentgelte und Vertriebskosten) in Cent2017 je Kilowattstunde Endprodukt
| 2022 |  |  | 2030 |  |  | 2050
| Offshore Nord-/Ostsee | Importe aus Nordafrika/Naher Osten | Importe aus Island * | Offshore Nord-/Ostsee | Importe aus Nordafrika/Naher Osten | Importe aus Island * | Offshore Nord-/Ostsee | Importe aus Nordafrika/Naher Osten | Importe aus Island *
Referenz | 24.4004 | 17.9075 | 11.3179 | 19.4575 | 14.4811 | 10 | 13.4741 | 10.8056 | 9
min | 19.405 | 15.1964 | 10.9929 | 14.8134 | 11.165 | 9.0713 | 10.1929 | 6.6025 | 7.4335
Bandbreite | 12.7113 | 6.9569 | 0.59531 | 12.3938 | 8.2588 | 1.1095 | 8.828 | 9.696 | 1.6562
max | 32.1163 | 22.1534 | 11.5882 | 27.2072 | 19.4238 | 10.1808 | 19.0209 | 16.2985 | 9.0897
Erdgas | 1.7672 | 1.7672 | 1.7672 | 2.2672 | 2.2672 | 2.2672 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0305
Superbenzin | 4.9629 | 4.9629 | 4.9629 | 6.1896 | 6.1896 | 6.1896 | 7.6275 | 7.6275 | 7.6275

## Abb.6
Installierte Leistung an PtG-/PtL-Elektrolyseuren in Szenarien für Deutschland in Gigawatt
| 2030 | 2050
FNB Gas (2017) |  | 254
Öko-Institut et al. (2015) |  | 108
acatech et al. (2017) | 35 | 108
INES et al. (2017) |  | 350
ZSW et al. (2017) | 5.5 | 120

## Abb.7
Kosten der Methan- und Wasserstoferstellung mit Photovoltaik in Nordafrika (ohne Kosten des Transports nach Deutschland) in Cent2017 je Kilowattstunde
|  | 2022 | 2030 | 2050
Gesamtkosten synthetisches Methan ohne Netz/Vertrieb | Methan | 16.2542 | 12.9863 | 9.2355
Gesamtkosten Wasserstoff (Zusatzkosten des Transports unklar) | Wasserstoff | 9.6584 | 7.83 | 4.862

## Tab. 1
Angenommene Investitionskosten für Erneuerbare Energien [€2017/kW]
| Optimistisch |  |  | Referenz |  |  | Pessimistisch
Jahr | 2020 | 2030 | 2050 | 2020 | 2030 | 2050 | 2020 | 2030 | 2050
Wind onshore | 1415 | 929 | 780 | 1526 | 1260 | 1078 | 1604 | 1550 | 1478
Wind offshore | 2250 | 1720 | 1400 | 2800 | 2200 | 1600 | 3502 | 3067 | 2196
Photovoltaik | 833 | 608 | 306 | 908 | 718 | 486 | 981 | 828 | 667
Geothermie | 2524 | 2389 | 2118 | 2524 | 2434 | 2254 | 2577 | 2502 | 2353
Große Wasserkraft | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389

## Tab. 2
Angenommene Betriebskosten sowie Lebensdauern für Erneuerbare Energien
| Betriebskosten | Lebensdauer
| (% der Investitionskosten) | (Jahre)
Wind onshore | 2.5 | 20
Wind offshore | 3.2 | 25
Photovoltaik | 1.5 | 25
Geothermie | 2 | 30
Große Wasserkraft | 2.5 | 50
Hybride Photovoltaik-Wind onshore-Anlagen | 2 | 22.5
Hybride Geothermie-Wasserkraft-Anlagen | 2.3 | 40

## Tab. 3
Annahmen zu den Volllaststunden für Erneuerbare Energien [h/a]
Region | Technologie | Optimistisch | Referenz | Pessimistisch | Wesentliche Literaturquelle/Anmerkung
Nordafrika | Photovoltaik („Single-Axis tracking“) | 2500 | 2344 | 2100 | Breyer (2016) für den Referenzfall
| Wind onshore | 3400 | 2700 | 2000 | Brand/Zingerle 2010 und Breyer (2016)
| Hybrid PV-Wind | 5015 | 4287 | 3485 | Vollaststunden entsprechen der Summe der Vollaststunden von Photovoltaik und Wind onshore mit einem Abschlag von 15%.[18]
Naher Osten | Photovoltaik („Single-Axis tracking“) | 2600 | 2440 | 2200 | Caldera et al. (2016) für den Referenzfall
| Wind onshore | 2500 | 2450 | 2400 | Caldera et al (2016) und Norton Rose Fulbright (2013)
| Hybrid PV-Wind | 4335 | 4157 | 3910 | Vollaststunden entsprechen der Summe der Vollaststunden von Photovoltaik und Wind onshore mit einem Abschlag von 15%
Island | Hybrid Geothermie- große Wasserkraft | 8000 | 8000 | 8000 | Annahme, dass grundlastfähiger Strom erzeugt wird
Nord- und Ostsee | Wind offshore | 4400 | 4000 | 3500 | Fh-IWES Windmonitor (ohne Jahr) (pessimistischer Wert), Prognos/Fichtner (2017) (Referenzwert und optimistischer Wert)

## Tab. 4
Angenommene Investitionskosten für die Wasserstoﬀelektrolyse [€2017/kWel]
| 2020 |  |  | 2030 |  |  | 2050
| Opt. | Ref. | Pess. | Opt. | Ref. | Pess. | Opt. | Ref. | Pess.
Niedrigtemperatur-elektrolyse | 656 | 737 | 768 | 442 | 625 | 707 | 200 | 450 | 600
Hochtemperatur-elektrolyse | 877 | 930 | 969 | 675 | 804 | 909 | 400 | 600 | 800

## Tab. 5
Angenommener Wirkungsgrad (Heizwert Hi) für die Umwandlung von Strom in Wasserstoﬀ
| 2020 | 2030 | 2050
Niedrigtemperatur-elektrolyse | 67% | 71% | 80%
Hochtemperatur-elektrolyse | 81% | 84% | 90%

## Tab. 6
Angenommene Investitionskosten für die Methanisierungsanlage [€2017/kWMethan]
| 2020 | 2030 | 2050
Optimistisches Szenario | 652 | 432 | 190
Referenzszenario | 748 | 654 | 500
Pessimistisches Szenario | 785 | 756 | 700

## Tab. 7
Angenommene Kosten für die Wasserstoﬀspeicherung [ct2017/kWhH2]
| Nordafrika |  | Naher Osten |  | Island | Nord- und Ostsee
| PV | PV-Wind | PV | PV-Wind | Geothermie-Wasserkraft | Offshore-Wind
ct/kWhH2 | 0.43 | 0.28 | 0.42 | 0.29 | 0 | 0.34

## Tab. 8
Angenommene Investitionskosten für die Umwandlungsanlage [€2017/kWPtL]
| 2020 | 2030 | 2050
Optimistisches Szenario | 732 | 544 | 300
Referenzszenario | 788 | 677 | 500
Pessimistisches Szenario | 843 | 828 | 800

## Tab. 9
LNG-Transportkosten
Angaben in US $/MMbtu (real)
| 2020 | 2030 | 2050
Verflüssigung | 2.25 | 2.2 | 2
Schiffstransport aus Island | 0.25 | 0.25 | 0.25
Schiffstransport aus Nordafrika | 0.38 | 0.38 | 0.38
Schiffstransport aus dem Nahen Osten | 1.17 | 1.17 | 1.17
Regasifizierung | 0.5 | 0.5 | 0.5
Summe | 3,0-3,92 | 2,95-3,87 | 2,75-3,67
Angaben in € cent/kWh (real)
Verflüssigung | 0.69 | 0.67 | 0.61
Transport aus Island | 0.08 | 0.08 | 0.08
Transport aus Nordafrika | 0.12 | 0.12 | 0.12
Transport aus dem Nahen Osten | 0.36 | 0.36 | 0.36
Regasifizierung | 0.15 | 0.15 | 0.15
Summe | 0,91-1,19 | 0,9-1,18 | 0,84-1,12

## Tab. 10
Angenommene Transportkosten für Flüssigkraftstoﬀe
Erzeugungsland | Abfahrtshafen | See-Distanz bis Hamburg (km) | Transportkosten ct/kWhth (real)
Island | Reykjavik | 2332 | 0.014
Nordafrika | Algier, Annaba, Agadir, Casablanca, Nador | Ca. 3600 | 0.022
Naher Osten | Muskat, Dammam, Jeddah/King Abdullah Port, Dubai | Ca. 11.000 | 0.067

## Tab. 11
Angenommene Produktbeschaffungspreise fossiler Brennstoffe: Erdgas, Superbenzin und Diesel (ct2017/kWh)
| 2020 | 2030 | 2050
Erdgas
Optimistisches Szenario | 1.42 | 1.7 | 2.25
Referenzszenario | 1.64 | 2.27 | 3.03
Pessimistisches Szenario | 1.87 | 2.84 | 3.81
Superbenzin
Optimistisches Szenario | 4.17 | 4.42 | 4.91
Referenzszenario | 4.66 | 6.19 | 7.63
Pessimistisches Szenario | 5.14 | 7.96 | 10.34
Diesel
Optimistisches Szenario | 4.01 | 4.25 | 4.73
Referenzszenario | 4.48 | 5.95 | 7.34
Pessimistisches Szenario | 4.94 | 7.66 | 9.95

## Abb. 1 & 18
Gesamtkosten von importiertem synthetischen Methan (ohne Netzentgelte und Vertriebskosten) (ct2017/kWhMethan)
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
| 2020 | [5 empty] | 2030 | [5 empty] | 2050
| Nordafrika-PV | Naher Osten-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nord- und Ostsee-Wind Offshore | Nordafrika-PV | Naher Osten-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nord- und Ostsee-Wind Offshore | Nordafrika-PV | Naher Osten-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nord- und Ostsee-Wind Offshore
Optimistisch | 16.5664 | 16.3437 | 16.6396 | 18.3584 | 11.2836 | 20.8705 | 11.5739 | 11.504 | 11.322 | 12.5162 | 9.1681 | 14.8134 | 6.833 | 6.933 | 7.7181 | 8.551 | 7.4335 | 10.1929
Referenz | 17.914 | 17.6345 | 19.1771 | 19.8776 | 11.5223 | 25.2856 | 13.9259 | 13.7631 | 14.9021 | 15.5002 | 9.7298 | 18.9191 | 10.1141 | 10.099 | 11.4266 | 11.917 | 8.4791 | 13.0983
Pessimistisch | 19.3284 | 18.9523 | 22.5676 | 21.4103 | 11.7914 | 31.9105 | 16.0656 | 15.7949 | 19.4234 | 18.4504 | 10.3245 | 26.1119 | 12.8688 | 12.729 | 16.233 | 15.4862 | 9.1428 | 18.0332
Referenzpreis Erdgas | 1.6422 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6422 | 2.2672 | 2.2672 | 2.2672 | 2.2672 | 2.2672 | 2.2672 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0305

## Abb. 2 & 19
Gesamtkosten importierter synthetischer Flüssigkraftstoﬀe (ohne Netzentgelte und Vertriebskosten) (ct2017/kWhPtL)
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
| 2020 | [5 empty] | 2030 | [5 empty] | 2050
| Nordafrika-PV | Naher Osten-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nord- und Ostsee-Wind Offshore | Nordafrika-PV | Naher Osten-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nord- und Ostsee-Wind Offshore | Nordafrika-PV | Naher Osten-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nord- und Ostsee-Wind Offshore
Optimistisch | 16.5173 | 16.0972 | 16.6513 | 18.2097 | 11.2459 | 21.9269 | 11.4307 | 11.165 | 11.214 | 12.2378 | 9.0713 | 15.7252 | 6.6963 | 6.6025 | 7.6266 | 8.2827 | 7.3873 | 11.0446
Referenz | 17.915 | 17.4374 | 19.2727 | 19.7894 | 11.5199 | 26.4682 | 13.8915 | 13.5319 | 14.9479 | 15.3606 | 9.7225 | 19.9959 | 9.8684 | 9.6583 | 11.2584 | 11.5621 | 8.2964 | 13.8499
Pessimistisch | 19.288 | 18.7118 | 22.6695 | 21.2859 | 11.7256 | 33.173 | 15.9213 | 15.4519 | 19.4238 | 18.2272 | 10.1808 | 27.2072 | 12.7892 | 12.452 | 16.2985 | 15.3313 | 9.0897 | 19.0209
Referenz Superbenzin | 4.6562 | 4.6562 | 4.6562 | 4.6562 | 4.6562 | 4.6562 | 6.1896 | 6.1896 | 6.1896 | 6.1896 | 6.1896 | 6.1896 | 7.6275 | 7.6275 | 7.6275 | 7.6275 | 7.6275 | 7.6275

## Abb. 3 & 23
Vergleich der Erzeugungs- und Transportkosten für synthetisches Methan in Nordafrika (Photovoltaik) und in der Nord- und Ostsee (Oﬀshore-Windkraft) im Referenzfall (ct2017/kWhMethan)
Referenz: Nordafrika-PV |  | 2020 | 2030 | 2050 | Referenz: Nord- und Ostsee-Wind Offshore |  | 2020 | 2030 | 2050
Stromkosten Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(Methan) | 6.3852 | 4.7375 | 2.8332 | Stromkosten Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(Methan) | 17.1572 | 12.6472 | 7.9858
Umwandlung Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(Methan) | 6.3336 | 5.0501 | 3.2444 | Umwandlung Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(Methan) | 3.7116 | 2.9594 | 1.9013
Umwandlung in Methan (inkl. H2 Speicher) | ct/kWh(Methan) | 4.2404 | 3.1988 | 3.158 | Umwandlung in Methan (inkl. H2 Speicher) | ct/kWh(Methan) | 4.4168 | 3.3125 | 3.2112
Transport | ct/kWh(Methan) | 0.95483 | 0.93959 | 0.87862 | Transport | ct/kWh(Methan) | 0 | 0 | 0
Netz/Vertrieb | ct/kWh(Methan) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | Netz/Vertrieb | ct/kWh(Methan) | 2.02 | 2.02 | 2.02
Gesamtkosten synthetischer Brennstoffe | ct/kWh(Methan) | 20.6699 | 16.5326 | 12.5111 | Gesamtkosten synthetischer Brennstoffe | ct/kWh(Methan) | 27.3056 | 20.9391 | 15.1183

## Abb. 4 & 25
Auswirkung der Auslastung und der Investitionskosten der Umwandlungsanlagen auf die Kosten der Umwandlung (indikativ und exemplarisch für die Wasserstoﬀelektrolyse und die Methanisierung)
Wasserstoffelektrolyse FLH | Methanisierung FLH | Referenz: Island-Geothermie-Wasserkraft | 2020 | 2030 | 2050
8000 | 8000 | Umwandlung Wasserstoffelektrolyse | 1.8559 | 1.4798 | 0.95072
|  | Umwandlung in Methan (inkl. H2 Speicher) | 3.6675 | 2.6592 | 2.6577
2000 | 2000 | Umwandlung Wasserstoffelektrolyse | 7.4229 | 5.9187 | 3.8024
|  | Umwandlung in Methan (inkl. H2 Speicher) | 14.2645 | 10.2385 | 10.2475
2000 | 8000 | Umwandlung Wasserstoffelektrolyse | 7.4229 | 5.9187 | 3.8024
|  | Umwandlung in Methan (inkl. H2 Speicher) | 3.6675 | 2.6592 | 2.6577

## Abb. 5
Dekarbonisierungsziele implizieren deutlichen Ausbau Erneuerbarer Energien, auch im Wärme- und Verkehrssektor
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Energiewirtschaft | 466 | 461.5 | 457 | 452.5 | 448 | 443.5 | 439 | 434.5 | 430 | 425.5 | 421 | 416.5 | 412 | 407.5 | 403 | 398.5 | 394 | 389.5 | 385 | 380.5 | 376 | 371.5 | 367 | 362.5 | 358
Energiewirtschaft (Zwischenziel 2030) | [24 empty] | 358 | 346.8125 | 335.625 | 324.4375 | 313.25 | 302.0625 | 290.875 | 279.6875 | 268.5 | 257.3125 | 246.125 | 234.9375 | 223.75 | 212.5625 | 201.375 | 190.1875 | 179
Gebäude | 209 | 205.25 | 201.5 | 197.75 | 194 | 190.25 | 186.5 | 182.75 | 179 | 175.25 | 171.5 | 167.75 | 164 | 160.25 | 156.5 | 152.75 | 149 | 145.25 | 141.5 | 137.75 | 134 | 130.25 | 126.5 | 122.75 | 119
Gebäude (Zwischenziel 2030) | [24 empty] | 119 | 116 | 113 | 110 | 107 | 104 | 101 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71
Verkehr | 163 | 162.875 | 162.75 | 162.625 | 162.5 | 162.375 | 162.25 | 162.125 | 162 | 161.875 | 161.75 | 161.625 | 161.5 | 161.375 | 161.25 | 161.125 | 161 | 160.875 | 160.75 | 160.625 | 160.5 | 160.375 | 160.25 | 160.125 | 160
Verkehr (Zwischenziel 2030) | [24 empty] | 160 | 156.0312 | 152.0625 | 148.0938 | 144.125 | 140.1562 | 136.1875 | 132.2188 | 128.25 | 124.2812 | 120.3125 | 116.3438 | 112.375 | 108.4062 | 104.4375 | 100.4688 | 96.5
Industrie | 283 | 278.75 | 274.5 | 270.25 | 266 | 261.75 | 257.5 | 253.25 | 249 | 244.75 | 240.5 | 236.25 | 232 | 227.75 | 223.5 | 219.25 | 215 | 210.75 | 206.5 | 202.25 | 198 | 193.75 | 189.5 | 185.25 | 181
Industrie (Zwischenziel 2030) | [24 empty] | 181 | 178.5312 | 176.0625 | 173.5938 | 171.125 | 168.6562 | 166.1875 | 163.7188 | 161.25 | 158.7812 | 156.3125 | 153.8438 | 151.375 | 148.9062 | 146.4375 | 143.9688 | 141.5
Landwirtschaft | 88 | 87.3333 | 86.6667 | 86 | 85.3333 | 84.6667 | 84 | 83.3333 | 82.6667 | 82 | 81.3333 | 80.6667 | 80 | 79.3333 | 78.6667 | 78 | 77.3333 | 76.6667 | 76 | 75.3333 | 74.6667 | 74 | 73.3333 | 72.6667 | 72
Landwirtschaft (Zwischenziel 2030) | [24 empty] | 72 | 71.2188 | 70.4375 | 69.6562 | 68.875 | 68.0938 | 67.3125 | 66.5312 | 65.75 | 64.9688 | 64.1875 | 63.4062 | 62.625 | 61.8438 | 61.0625 | 60.2812 | 59.5
Sonstige | 39 | 37.875 | 36.75 | 35.625 | 34.5 | 33.375 | 32.25 | 31.125 | 30 | 28.875 | 27.75 | 26.625 | 25.5 | 24.375 | 23.25 | 22.125 | 21 | 19.875 | 18.75 | 17.625 | 16.5 | 15.375 | 14.25 | 13.125 | 12
Sonstige (Zwischenziel 2030) | [24 empty] | 12 | 11.5625 | 11.125 | 10.6875 | 10.25 | 9.8125 | 9.375 | 8.9375 | 8.5 | 8.0625 | 7.625 | 7.1875 | 6.75 | 6.3125 | 5.875 | 5.4375 | 5
GESAMT | 1248 | 1233.5833 | 1219.1667 | 1204.75 | 1190.3333 | 1175.9167 | 1161.5 | 1147.0833 | 1132.6667 | 1118.25 | 1103.8333 | 1089.4167 | 1075 | 1060.5833 | 1046.1667 | 1031.75 | 1017.3333 | 1002.9167 | 988.5 | 974.0833 | 959.6667 | 945.25 | 930.8333 | 916.4167 | 902
GESAMT (Zwischenziel 2030) | [24 empty] | 902 | 880.1562 | 858.3125 | 836.4688 | 814.625 | 792.7812 | 770.9375 | 749.0938 | 727.25 | 705.4062 | 683.5625 | 661.7188 | 639.875 | 618.0312 | 596.1875 | 574.3438 | 552.5
GESAMT (80%-Reduktion) | [40 empty] | 552.5 | 537.355 | 522.21 | 507.065 | 491.92 | 476.775 | 461.63 | 446.485 | 431.34 | 416.195 | 401.05 | 385.905 | 370.76 | 355.615 | 340.47 | 325.325 | 310.18 | 295.035 | 279.89 | 264.745 | 249.6
GESAMT (95%-Reduktion) | [40 empty] | 552.5 | 527.995 | 503.49 | 478.985 | 454.48 | 429.975 | 405.47 | 380.965 | 356.46 | 331.955 | 307.45 | 282.945 | 258.44 | 233.935 | 209.43 | 184.925 | 160.42 | 135.915 | 111.41 | 86.905 | 62.4

## Abb. 7
Stromgestehungskosten in den Jahren 2020, 2030 und 2050 [ct2017/kWhel]
|  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
|  | 2020 | [5 empty] | 2030 | [5 empty] | 2050
|  | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nordafrika-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Nord- und Ostsee-Wind Offshore | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nordafrika-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Nord- und Ostsee-Wind Offshore | Island-Geothermie-Wasserkraft | Nordafrika-PV | Nordafrika-PV-Wind-Kombination | Naher Osten-PV | Naher Osten-PV-Wind-Kombination | Nord- und Ostsee-Wind Offshore
Optimistisch | ct/kWh(el) | 2.7314 | 3.1052 | 4.5784 | 2.9858 | 5.2966 | 7.1366 | 2.6562 | 2.2684 | 3.1306 | 2.1811 | 3.6216 | 5.4734 | 2.506 | 1.1403 | 2.2104 | 1.0965 | 2.5572 | 4.209
Szenario: Referenz | ct/kWh(el) | 2.7314 | 3.4298 | 5.6895 | 3.2948 | 5.8687 | 9.2159 | 2.6813 | 2.7071 | 4.6244 | 2.6006 | 4.7701 | 7.227 | 2.5811 | 1.8132 | 3.6544 | 1.7419 | 3.7695 | 5.1109
Pessimistisch | ct/kWh(el) | 2.7608 | 3.9599 | 7.3167 | 3.7799 | 6.5214 | 12.53 | 2.7192 | 3.3428 | 6.7508 | 3.1909 | 6.017 | 10.8234 | 2.6362 | 2.6903 | 6.1088 | 2.568 | 5.4448 | 7.6187

## Abb. 11
Studienübersicht zu Investitionskosten der Wasserstoﬀelektrolyse
|  | Min Wert | Differenz zwischen Min. und Max. Wert | Max. Wert
Heute (2011-2016) | Fraunhofer ISE (2015a) | 800
| Caldera et al (2016) | 800
| Öko-Institut (2014) | 1000
| DLR/IWES/IfnE (2012) AEC | 1000
| Frauenhofer ISE/FCBAT (2011) | 1000
| Enea consulting (2016) AEC 10MW | 1000
| Reiner Lemoine Institut (2013) | 1175
| LBST (2016) 5MW | 1324
| Enea consulting (2016) AEC 1MW | 1500
| DVGW (2014) | 1000 | 1000 | 2000
| Enea consulting (2016) AEC 500kW | 2000
| ISE (2011) PEMEC | 2486
| LBST (2016) 1MW | 2883
| FENES et al (2015) | 1000 | 2000 | 3000
| FENES et al. (2014) 30 MW | 1000 | 3000 | 4000
2020 | Reiner Lemoine Institut (2013) | 527
| Frauenhofer Umsicht (2014) | 600
| Caldera et al (2016) | 685
| DLR/IWES/IfnE (2012) AEC | 600 | 200 | 800
| Frauenhofer ISE/FCBAT (2011) | 800
| LBST (2016) 5MW | 980
| FENES et al (2015) | 800 | 200 | 1000
| Enea consulting (2016) PEMEC 10 MW | 1000
| ISE (2011) PEMEC | 1200
| Öko-Institut (2014) | 1250
| FENES et al. (2014) 1-12 GW | 750 | 550 | 1300
| LBST (2016) 1MW | 2135
2030 | Reiner Lemoine Institut (2013) | 253
| Fasihi et al. (2016) AEC | 319
| Fasihi et al. (2017) AEC | 328
| Caldera et al (2016) | 380
| Breyer (2016) | 380
| LBST (2016) 100MW | 395
| LBST (2016) 5MW | 545
| FENES et al (2015) | 400 | 300 | 700
| Enea consulting (2016) PEMEC 10MW | 700
| Öko-Institut (2014) | 750
| DLR/IWES/IfnE (2012) AEC | 600 | 200 | 800
| FENES et al. (2014) 10-70 GW | 400 | 500 | 900
| Fasihi et al. (2016) SOEC | 625 | 375 | 1000
| Enea consulting (2016) PEMEC 1MW | 1000
| LBST (2016) 1MW | 1188
| Fasihi et al. (2016) PEMEC | 250 | 1020 | 1270
2040 | Reiner Lemoine Institut (2013) | 202
| LBST (2016) 5MW | 262
| Fasihi et al. (2017) AEC | 268
| Caldera et al (2016) | 310
| LBST (2016) 1MW | 361
| Öko-Institut (2014) | 786
2050 | Fraunhofer ISE (2015a) | 200
| LBST (2016) 5MW | 241
| Caldera et al (2016) | 260
| LBST (2016) 1MW | 332
| Enea consulting (2016) AEC 500kW | 350 | 50 | 400
| FENES et al (2015) | 250 | 200 | 450
| Enea consulting (2016) PEMEC 10MW | 500 | 50 | 550
| FENES et al. (2014) 60-120 GW | 250 | 450 | 700
| Öko-Institut (2014) | 724

## Abb. 13
Literaturauswertung zu Investitionskosten der Methanisierung
Heute (2013-2015) | Ghorbani et al (2017) | 492
| DVGW (2014) 5 MW | 600
| LBST (2016) | 700
| DVGW (2014) 2.5 MW | 768
| DVGW (2014) 1MW | 1067
| Fraunhofer ISE (2015a) | 1910.9497
| LBST (2013) | 1974
| Reiner Lemoine Institut (2013) | 2735.2061
2020 | Öko-Institut (2014) | 222.9441
| Ghorbani et al (2017) | 421
| LBST (2013) | 660
| LBST (2016) | 700
| DLR/IWES/IfnE (2012) | 764.3799
| Reiner Lemoine Institut (2013) | 1224.9188
| Enea consulting (2016) | 1500
2030 | Ghorbani et al (2017) | 278
| Fasihi et al (2017) | 278
| Reiner Lemoine Institut (2013) | 591.1205
| LBST (2013) | 600
| LBST (2016) | 667
| Enea consulting (2016) | 1000
2040 | Ghorbani et al (2017) | 226
| Fasihi et al. (2017) | 226
| Reiner Lemoine Institut (2013) | 474.5525
| Fraunhofer ISE (2015a) | 509.5866
| LBST (2016) | 667
2050 | Ghorbani et al (2017) | 190
| DLR/IWES/IfnE (2012) | 636.9832
| LBST (2016) | 667
| Enea consulting (2016) | 700

## Abb. 16
Literaturauswertung zu Investitionskosten der Methanolsynthese (plus Conversion)
2016 | LBST (2016) - Methanol synthesis + conversion | 846.1538 | 42.735 | 888.8889
2020 | LBST (2016) - Methanol synthesis + conversion | 846.1538 | 42.735 | 888.8889
2030 | LBST (2016) - Methanol synthesis + conversion | 507.6923 | 52.3077 | 560
| Fasihi und Breyer (2017) - DME synthesis plant | 959
2040 | LBST (2016) - Methanol synthesis + conversion | 507.6923 | 52.3077 | 560
2050 | LBST (2016) - Methanol synthesis + conversion | 507.6923 | 52.3077 | 560
| Umwelt Bundesamt (2016) - Methanol synthesis + conditioning | 291.358 | 22.1216 | 313.4796

## Abb. 17
Literaturauswertung zu Investitionskosten der Fischer-Tropsch-Synthese (plus Upgrading)
|  | Min | Differenz Min-Max
2016 | LBST (2016) - FT synthesis + upgrading | 769.2308 | 119.6581
2020 | LBST (2016) - FT synthesis + upgrading | 769.2308 | 119.6581
2030 | LBST (2016) - FT synthesis + upgrading | 492.0635 | 38.5488
2040 | LBST (2016) - FT synthesis + upgrading | 492.0635 | 38.5488
2050 | LBST (2016) - FT synthesis + upgrading | 492.0635 | 38.5488
| Umwelt Bundesamt (2016) - FT synthethis + conditioning | 282.4427 | 20.7831

## Abb. 20
Gesamtkosten von Methan in Abhängigkeit des Anteils des beigemischten synthetischen Methans (inklusive Netzentgelten und Vertriebskosten) – Kosten des synthetischen Methans exemplarisch für die Importoption „PV aus Nordafrika“ (ct2017/kWhMethan)
Nordafrika-Referenz-PV
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
Zeitraum | 2020 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2050
Mischverhältnis | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Szenario: Optimistisch | 3.4376 | 7.2248 | 11.012 | 14.7992 | 18.5864 | 3.7158 | 6.1853 | 8.6549 | 11.1244 | 13.5939 | 4.2708 | 5.4164 | 6.5619 | 7.7074 | 8.853
Szenario: Referenz | 3.6622 | 7.7302 | 11.7981 | 15.8661 | 19.934 | 4.2872 | 7.2018 | 10.1165 | 13.0312 | 15.9459 | 5.0505 | 6.8214 | 8.5923 | 10.3632 | 12.1341
Szenario: Pessimistisch | 3.8868 | 8.2522 | 12.6176 | 16.983 | 21.3484 | 4.8585 | 8.1653 | 11.472 | 14.7788 | 18.0856 | 5.8302 | 8.0949 | 10.3595 | 12.6242 | 14.8888

## Abb. 21
Gesamtkosten von ﬂüssigen Kraftstoﬀen in Abhängigkeit des Anteils des beigemischten synthetischen Kraftstoﬀes (inklusive Vertriebskosten) – Kosten der synthetischen Flüssigkraftstoﬀe exemplarisch für die Importoption „PV aus Nordafrika“ (ct2017/kWhPtL)
Nordafrika-Referenz-PV
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
Zeitraum | 2020 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2050
Mischverhältnis | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Szenario: Optimistisch | 5.1731 | 8.2592 | 11.3452 | 14.4312 | 17.5173 | 5.4196 | 7.1724 | 8.9252 | 10.678 | 12.4307 | 5.9139 | 6.3595 | 6.8051 | 7.2507 | 7.6963
Szenario: Referenz | 5.6562 | 8.9709 | 12.2856 | 15.6003 | 18.915 | 7.1896 | 9.115 | 11.0405 | 12.966 | 14.8915 | 8.6275 | 9.1877 | 9.748 | 10.3082 | 10.8684
Szenario: Pessimistisch | 6.1392 | 9.6764 | 13.2136 | 16.7508 | 20.288 | 8.9595 | 10.95 | 12.9404 | 14.9309 | 16.9213 | 11.3411 | 11.9531 | 12.5651 | 13.1772 | 13.7892

## Abb. 24
Vergleich der Erzeugungs- und Transportkosten für synthetische Flüssigkraftstoﬀe in Island (Geothermie/Wasserkraft) und in der Nord- und Ostsee (Oﬀshore-Windkraft) im Referenzszenario (ct2017/kWhPtL)
Referenz: Island-Geothermie-Wasserkraft |  | 2020 | 2030 | 2050 | Referenz: Nord- und Ostsee-Wind Offshore |  | 2020 | 2030 | 2050
Stromkosten Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(fuel) | 5.0915 | 4.6982 | 4.0381 | Stromkosten Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(fuel) | 17.1787 | 12.663 | 7.9958
Umwandlung Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(fuel) | 1.8582 | 1.4817 | 0.95191 | Umwandlung Wasserstoffelektrolyse | ct/kWh(fuel) | 3.7162 | 2.9631 | 1.9036
Umwandlung in flüssigen Kraftstoff (inkl. H2 Speicher) | ct/kWh(fuel) | 4.556 | 3.5284 | 3.2921 | Umwandlung in flüssigen Kraftstoff (inkl. H2 Speicher) | ct/kWh(fuel) | 5.5733 | 4.3698 | 3.9505
Transport | ct/kWh(fuel) | 0.014269 | 0.014269 | 0.014269 | Transport | ct/kWh(fuel) | 0 | 0 | 0
Netz/Vertrieb | ct/kWh(fuel) | 1 | 1 | 1 | Netz/Vertrieb | ct/kWh(fuel) | 1 | 1 | 1
Gesamtkosten synthetischer Kraftstoffe | ct/kWh(fuel) | 12.5199 | 10.7225 | 9.2964 | Gesamtkosten synthetischer Kraftstoffe | ct/kWh(fuel) | 27.4682 | 20.9959 | 14.8499