## Titel
Klimaneutraler Stromsektor 2035
Datenanhang, Version: | 1.0
Zuletzt aktualisiert: 12.07.2022
Autoren: Prognos

## Erläuterungen
Klimaneutraler Stromsektor 2035
Dieser Datenanhang enthält Ergebnisse der Studie "Klimaneutraler Stromsektor 2035".
Bitte zitieren als:
Agora Energiewende, Prognos, Consentec (2022): Klimaneutrales Stromsystem 2035. Wie der deutsche Stromsektor bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden kann.
Methodisches Vorgehen und Partner
- Die Studie "Klimaneutraler Stromsektor 2035" (KNS2035) baut auf der Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ (KNDE2045) auf, in der ein gesamtwirtschaftliches Transformationsszenario zur Klimaneutralität modelliert wurde. KNDE2045 wurde in KNS2035 weiterentwickelt, indem das Modell entsprechend den neuen Regierungszielen für erneuerbare Stromerzeugung und -verbrauch aktualisiert wurde.
- Die Prognos AG, welche bereits die Strommarktmodellierung für KNDE2045 erstellte, hat für KNS2035 ein aktualisiertes Strommarktmodell gerechnet.
- Die Consentec GmbH erstellte die ergänzende Netzbetrachtung.

## Ergebnisse KNS2035
Annahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in KNS2035 und KNDE2045 (installierte Leistung in GW) | Tabelle 1 |  | KN2035 | [5 empty] | KNDE2045
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  | 2025 | 2030 | 2035
Wind Onshore |  | GW | 54 | 77 | 115 | 157 |  |  | 65 | 80 | 104
Wind Offshore |  | GW | 8 | 12 | 30 | 58 |  |  | 11 | 25 | 41
Photovoltaik |  | GW | 54 | 108 | 215 | 309 |  |  | 91 | 150 | 234
Wasserkraft |  | GW | 5 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
Bioenergie |  | GW | 9 | 8 | 8 | 6 |  |  | 7 | 7 | 3
Summe |  | GW | 130 | 211 | 374 | 536 |  |  | 180 | 268 | 388
Quelle: Prognos (2022)
Nettostromerzeugung der Erneuerbaren Energien | Abbildung 1 |  | Installierte Leistung | [5 empty] | Nettorstromerzeugung in TWh
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
Wind Onshore |  | GW | 54 | 77 | 114 | 157 |  | TWh | 102.741 | 142.4223 | 234.0106 | 329.3748
Wind Offshore |  | GW | 8 | 12 | 30 | 58 |  | TWh | 26.903 | 39.0806 | 99.9666 | 210.0957
Photovoltaik |  | GW | 54 | 108 | 215 | 309 |  | TWh | 47.687 | 101.2714 | 199.071 | 285.3506
Wasserkraft |  | GW | 5 | 6 | 6 | 6 |  | TWh | 18.161 | 20.6712 | 20.6712 | 20.6712
Bioenergie** |  | GW | 9 | 8 | 8 | 6 |  | TWh | 47.312 | 49.6074 | 48.9403 | 31.4803
Abregelung | [7 empty] | TWh | 0 | -0.641 | -7.484 | -32
Summe* |  | GW | 130 | 211 | 374 | 535 |  | TWh | 242.804 | 352.4119 | 595.1756 | 844.9725
*Abregelung mit Summe verrechnet und Spitzenkappung bereits in den Erzeugungsdaten berücksichtigt.
**Bioenergie inklusive biogenem Anteil des Abfalls
Quelle: Prognos (2022)
Bruttozubau Erneuerbarer Energien | Abbildung 2 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Photovoltaik |  | GW | 6 | 9.5 | 15 | 18.5 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20
Wind an Land |  | GW | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Wind auf See |  | GW | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.9 | 2.9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Quelle: Prognos, AGEE Stat (2022)
Nettostromerzeugung | Abbildung 3 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Erneuerbare* |  | TWh | 264.6611 | 283.4899 | 313.7137 | 352 | 396 | 441 | 487 | 539 | 595 | 650 | 698 | 750 | 800 | 845
Kernkraft |  | TWh | 31.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Steinkohle |  | TWh | 75.341 | 72.132 | 46.87 | 24.677 | 34.009 | 34.37 | 31.089 | 27.783 | 22.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Braunkohle |  | TWh | 107.69 | 101.802 | 71.768 | 55.952 | 29.694 | 18.693 | 15.318 | 11.672 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas** |  | TWh | 47.558 | 52.999 | 88.198 | 95.782 | 98.9065 | 94.9229 | 94.9109 | 93.3824 | 93.911 | 86.8897 | 74.1803 | 59.2553 | 42.9883 | 21.422
Wasserstoff |  | TWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 3.9551 | 6.0581 | 9.2356 | 12.806 | 19.0733 | 24.7267 | 31.9067 | 46.5707 | 64.266
Sonstige |  | TWh | 22.9645 | 22.9017 | 21.8544 | 21.541 | 21.0835 | 21.2709 | 20.8696 | 19.8155 | 19.4349 | 18.2977 | 17.7053 | 16.7499 | 16.1478 | 15.7247
Speicher |  | TWh | 3.482 | 3.656 | 2.532 | 3.274 | 4.886 | 6.503 | 8.543 | 10.588 | 11.997 | 12.652 | 13.699 | 14.14 | 14.995 | 17.224
Importsaldo |  | TWh | 6.2312 | 26.2537 | 19.6456 | 23.4825 | 6.5374 | -4.1523 | -18.9691 | -35.2806 | -42.0802 | -41.2924 | -50.5015 | -61.6761 | -74.7791 | -84.5549
*nach Abregelung. Spitzenkappung bereits in den Erzeugungsdaten berücksichtigt.
**Stromerzeugung aus Erdgas, die bei Ersatz durch strombasierte Energieträger zu weiteren Treibhausgas-Einsparungen führen kann.
Quelle: Prognos (2022)
Brennstoff und EU-ETS-Preise | Abbildung 5 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Erdgas (Hs) - Grenzübergangspreis |  | €(2022)/MWh | 105 | 73 | 51 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Steinkohle - Grenzübergangspreis |  | €(2022)/MWh | 32 | 24 | 15 | 12 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
EU-ETS Zertifikate |  | €(2022)/t | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125
Quelle: Prognos (2022)
Treibhausgas-Emissionen der Stromerzeugung (inklusive industrieller Stromerzeugung) | Abbildung 6 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Treibhausgas-Emissionen der Stromerzeugung (inklusive industrieller Stromerzeugung) |  | Mt CO₂-Äq | 227.8984 | 219.4246 | 176.5191 | 141.5497 | 123.1378 | 110.2781 | 101.9237 | 93.6261 | 79.4059 | 54.3072 | 47.4918 | 40.2658 | 32.9338 | 21.6078
Quelle: Prognos, Expertenrat für Klimafragen (2022)
Bruttostromverbrauch im Szenario KNS2035 | Abbildung 7 & Tabelle 2 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Gesamt |  | TWh | 580.1531 | 581.2406 | 579.3886 | 589.0926 | 604.2365 | 626.4246 | 654.0059 | 685.0122 | 725.7049 | 750.7474 | 783.4032 | 815.5381 | 850.1725 | 883.6067
flexible Elektrokessel |  | TWh | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 4.6 | 6.6 | 11.7 | 9.6 | 11.1 | 13.3 | 17.12 | 20.6
Strom für H2-Elektrolyse |  | TWh | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.9 | 3 | 6.9 | 11.5 | 21.3 | 37.1 | 52.6 | 67.3 | 82.6 | 97.3 | 110.7
Wärmepumpen (inkl. Großwärmepumpen) |  | TWh | 13.4179 | 16.1176 | 19.2158 | 24.0021 | 29.743 | 35.658 | 40.8997 | 45.932 | 50.8492 | 54.9681 | 59.6338 | 63.34 | 67.0693 | 70.3977
Elektromobilität (exkl. Schwerer Güterverkehr) |  | TWh | 4.5772 | 7.6772 | 11.7175 | 16.7678 | 22.8687 | 29.8863 | 37.4977 | 45.3855 | 53.3213 | 60.7844 | 67.9962 | 74.834 | 81.2636 | 87.2101
Pumpspeicher & Batteriespeicher |  | TWh | 4.648 | 4.884 | 3.345 | 4.275 | 6.305 | 8.267 | 10.705 | 13.082 | 14.748 | 15.515 | 16.735 | 17.218 | 18.227 | 20.808
inflexibler Strombedarf |  | TWh | 557.47 | 552.5118 | 545.0103 | 542.5476 | 540.9199 | 542.8133 | 548.8035 | 552.7127 | 557.9865 | 557.2799 | 560.6381 | 564.2462 | 569.1926 | 573.891
Quelle: Prognos (2022)
Hochlauf von Elektrolyse, Power-to-Heat, Elektromobilität und Wärmepumpen | Tabelle 3 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Installierte Leistung von H₂-Elektrolyseuren (Strominput) |  | GW | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 (0,6)* | 3 | 5.1 | 6.8 | 9.2 | 11.7 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 27.7 | 31.7 (19)*
Wärmepumpen |  | Anzahl in Mio. | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 (3)* | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.5 (6)* | 7 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 8.8 (9)*
Anzahl Batterieelektrische Fahrzeuge |  | Anzahl in Mio. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (3,4)* | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 (14)* | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 (19)**
Flexibles Power-to-Heat |  | GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
* Szenario KNDE2045
** Bei KNDE2025 sehr viele Plug-in-Hybride (PHEV, 5,5 Millionen im Jahr 2035) und geringere Gesamtanzahl an Fahrzeugen
Quelle: Prognos (2022)
Systembedingte Abregelung im Szenario KNS2035 | Abbildung 8 |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Abregelung im Monat |  | TWh | 0.49445 | 0.0071248 | 1.8692 | 1.9918 | 6.502 | 9.6488 | 6.5772 | 3.6475 | 1.0318 | 0.10231 | 0 | 0.0011559
Quelle: Prognos (2022)
Monatliche Erzeugungs-/Nachfragestruktur von Wind, Photovoltaik und Gaskraftwerken sowie Elektrolyseuren, Wärmepumpen und Power-to-Heat im Szenario KNS2035 | Abbildung 9 |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Wind auf See |  | TWh | 24.5386 | 18.5767 | 15.4454 | 14.7962 | 14.5083 | 16.1524 | 14.1884 | 12.6785 | 19.7951 | 19.2313 | 18.7426 | 21.4424
Wind an Land |  | TWh | 46.8348 | 31.6047 | 29.5035 | 25.93 | 22.3688 | 21.6104 | 19.9791 | 16.4582 | 22.7833 | 27.6704 | 27.3391 | 37.2925
PV |  | TWh | 5.7606 | 9.91 | 22.8243 | 29.5147 | 42.8784 | 42.0435 | 42.5303 | 38.4495 | 26.3687 | 14.964 | 6.2818 | 3.8246
Gaskraftwerke (H2/Erdgas) |  | TWh | 9.9907 | 14.0338 | 8.6315 | 4.8944 | 2.6522 | 2.2727 | 2.7739 | 4.096 | 2.2202 | 7.7647 | 13.2814 | 13.0777
WP Monatlich |  | TWh | 7.8292 | 9.4398 | 4.4931 | 3.9437 | 1.7732 | 1.3473 | 0.97634 | 0.87835 | 1.5291 | 3.6178 | 5.4361 | 8.3397
Großwärmepumpen (Fernwärme) |  | TWh | 2.4599 | 2.3999 | 1.767 | 1.4979 | 0.76546 | 0.66275 | 0.51982 | 0.50656 | 0.81996 | 1.4955 | 2.0697 | 2.5211
Elektrolyse |  | TWh | 12.4202 | 8.0982 | 7.1368 | 8.1449 | 10.9289 | 10.683 | 9.8944 | 8.1401 | 9.7386 | 8.2859 | 7.2749 | 9.9623
Power-to-Heat |  | TWh | 1.4583 | 1.027 | 1.3959 | 1.8096 | 3.2152 | 4.0059 | 3.2534 | 2.1245 | 1.3931 | 0.27222 | 0 | 0.64306
Quelle: Prognos (2022)
Regelbare Leistung & Flexibilitätsoptionen im Szenario KNS2035 | Abbildung 10 |  | Januar: 2022; Februar: 2025; März: 2030; April: 2035
Regelbare Kraftwerksleistung
Kernkraft |  | GW | Januar: 8; Februar: 0; März: 0; April: 0
Steinkohle |  | GW | Januar: 22; Februar: 10; März: 0; April: 0
Braunkohle |  | GW | Januar: 18; Februar: 13.7; März: 0; April: 0
Gase/Wasserstoff |  | GW | Januar: 30.051; Februar: 33; März: 46; April: 61
Wasserkraft |  | GW | Januar: 5.6; Februar: 5.7; März: 5.7; April: 5.7
Sonstige |  | GW | Januar: 6.4; Februar: 5.1; März: 4.2; April: 3
Bioenergie |  | GW | Januar: 7.6; Februar: 7.7; März: 7.9; April: 6.2
Speicher und Demand-Side-Management*
Pumpspeicher |  | GW | Januar: 6.6; Februar: 6.6; März: 6.6; April: 7
Vehicle-to-Grid |  | GW | Januar: 0; Februar: 0.87745; März: 15.9914; April: 28.2789
Demand-Side-Management |  | GW | Januar: 3; Februar: 3.6; März: 4; April: 4
Großbatteriespeicher |  | GW | Januar: 0.15; Februar: 0.5; März: 1.5; April: 6
Heimbatteriespeicher** |  | GW | Februar: 5.8; März: 26.6; April: 51.3
*Mittlere Speicherkapazität: Batteriespeicher 1 Stunde, Pumpspeicher 8 Stunden ¦ Demand-Side-Management (DSM) = kurzfristiges Lastverschiebungspotenzial in der Industrie ¦ Vehicle-to-Grid: Batterieelektrische Fahrzeuge, die aus ihrer Batterie auch in das Stromnetz einspeisen können.
**Heimspeicher werden zum Teil für Eigenverbrauch betrieben.
Quelle: Prognos (2022)
Anzahl der Elektrofahrzeuge mit und ohne Stromrückspeisung ins Stromnetz (Vehicle-to-Grid) im Szenario KNS2035 | Abbildung 11 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Anzahl Elektrofahrzeuge gesamt |  | Anzahl in Mio. | 4.3872 | 6.1466 | 8.3483 | 10.7967 | 13.3791 | 15.9914 | 18.6099 | 21.1549 | 23.6268 | 26.01 | 28.2789
davon ohne Vehicle-to-Grid |  | Anzahl in Mio. | 4.1679 | 5.532 | 7.0961 | 8.6373 | 10.0344 | 11.9935 | 13.9574 | 15.8662 | 17.7201 | 19.5075 | 21.2092
davon mit Vehicle-to-Grid |  | Anzahl in Mio. | 0.21936 | 0.61466 | 1.2522 | 2.1593 | 3.3448 | 3.9978 | 4.6525 | 5.2887 | 5.9067 | 6.5025 | 7.0697
Annahmen: Durchschnittlich 40 % der Vehicle-to-Grid-Fahrzeuge nehmen mit 20 % ihrer mittleren Speicherkapazität von 50 kWh mit 10 kW Leistung am Strommarkt teil. Mittelfristig steigt der Anteil der Vehicle-to-Grid-nutzenden Fahrzeuge auf 25 % des Bestandes.
Quelle: Prognos (2022)
Stromverbrauch flexibler und unflexibler Wärmepumpen im Szenario KNS2035 | Abbildung 12 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Summe |  | TWh |  | 25.7129 | 31.3497 | 36.3617 | 40.6818 | 44.7781 | 48.7426 | 51.6952 | 54.4858 | 56.8048 | 59.0645 | 60.9497
Wärmepumpen flexibel |  | TWh |  | 20.7583 | 25.6035 | 29.9577 | 33.7867 | 37.3747 | 40.8786 | 43.5038 | 45.9491 | 47.9659 | 50.0109 | 51.6915
Wärmepumpen unflexibel |  | TWh |  | 4.9545 | 5.7462 | 6.404 | 6.8951 | 7.4035 | 7.864 | 8.1915 | 8.5367 | 8.8389 | 9.0536 | 9.2582
Quelle: Prognos (2022)
Importkapazitäten für Strom im Szenario KNS2035 | Abbildung 14 |  | 2025: 2025; 2026: 2030; 2027: 2035
AT |  | GW | 2025: 4.9; 2026: 6; 2027: 7.5
BE |  | GW | bar: 2025 to 2027
CH |  | GW | 2025: 2.7; 2026: 4.1; 2027: 4.1
CZ |  | GW | 2025: 1.3; 2026: 2; 2027: 2
DK |  | GW | 2025: 3.8; 2026: 4; 2027: 4.6
FR |  | GW | 2025: 3.8; 2026: 4.5; 2027: 4.8
NL |  | GW | 2025: 4.8; 2026: 5; 2027: 5
PL |  | GW | 2025: 1.1; 2026: 2; 2027: 2
SE |  | GW | 2025: 0.6; 2026: 1.3; 2027: 1.8
NO |  | GW | 2025: 1.4; 2026: 2.8; 2027: 2.8
UK |  | GW | 2025: 1.4; 2026: 1.4; 2027: 2.8
Quelle: Prognos (2022)
Stromerzeugung aus Erdgas und Wasserstoff im Jahr 2035 im Szenario KNS2035 | Abbildung 15 |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Gaskraftwerke (H₂/Erdgas) Hauptszenario |  | TWh | 9.9907 | 14.0338 | 8.6315 | 4.8944 | 2.6522 | 2.2727 | 2.7739 | 4.096 | 2.2202 | 7.7647 | 13.2814 | 13.0777
Sensitivitätszenario mit zusätzlichem Stromerzeugungsbedarf bei geringer Flexibilisierung |  | TWh | 11.0621 | 15.2891 | 11.0499 | 7.2103 | 4.7294 | 3.9065 | 4.6828 | 6.3737 | 3.7452 | 9.2771 | 14.5469 | 14.1904
Quelle: Prognos (2022)
Systembedingte monatliche Abregelung Erneuerbarer Energien im Jahr 2035 (KNS2035) | Abbildung 16 |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Abregelung im Hauptszenario |  | TWh | 0.49445 | 0.0071248 | 1.8692 | 1.9918 | 6.502 | 9.6488 | 6.5772 | 3.6475 | 1.0318 | 0.10231 | 0 | 0.0011559
Abregelung in Sensitivitätszenario mit geringer Flexibilisierung |  | TWh | 3.7979 | 2.6494 | 5.9706 | 8.2407 | 13.3442 | 16.2359 | 13.5349 | 10.2489 | 7.1669 | 2.1275 | 1.0106 | 1.4932
Quelle: Prognos (2022)